采购公告

为进一步加强临床试剂的管理和监督，规范临床试剂的采购、存储、使用和监管，切实保障医疗质量和医疗安全，对风湿免疫实验室新增试剂进行供应商遴选。欢迎符合条件的供应商前来参与。

- 遴选内容

- 项目名称：嘉定区中心医院风湿免疫实验室新增试剂供应商遴选

- 项目编号JZX-2025-035

- 项目内容

| 序号 | 项目 | 包含试剂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T淋巴细胞检测 | CD3抗体试剂（流式细胞仪法-FITC） | 适配医院现有孚流赛司CBI flower 3L8C设备使用 |
| 2 |  | CD4抗体试剂（流式细胞仪法-PE-Cy7） |  |
| 3 |  | CD8抗体试剂（流式细胞仪法-APC-Cy7） |  |
| 4 | 血小板功能与活化评估检测 | CD41抗体试剂（流式细胞仪法-APC） | 适配医院现有孚流赛司CBI flower 3L8C设备使用 |
| 5 |  | CD61抗体试剂（流式细胞仪法-APC-Cy7） |  |
| 6 |  | CD42a抗体试剂（流式细胞仪法-FITC） |  |
| 7 |  | CD42b抗体试剂（流式细胞仪法-PerCP-Cy5.5） |  |
| 8 |  | CD36 抗体试剂（流式细胞仪法-PE-Cy7） |  |
| 9 |  | CD62P抗体试剂（流式细胞仪法-PE） |  |
| 10 |  | 血细胞分析用染色液（异常血小板形态检查） |  |
| 11 | 血小板黏附聚集体（免疫-凝血轴平衡）评估检测 | CD41抗体试剂（流式细胞仪法-APC） | 适配医院现有孚流赛司CBI flower 3L8C设备使用 |
| 12 |  | CD61抗体试剂（流式细胞仪法-PerCP-Cy5.5） |  |
| 13 |  | CD45抗体试剂（流式细胞仪法-PE-Cy7） |  |
| 14 |  | CD14抗体试剂（流式细胞仪法-FITC） |  |
| 15 |  | 人类白细胞抗原 DR 抗体试剂(流式细胞仪法-PE) |  |
| 16 | 自身免疫性胃炎（AIG）、恶性贫血 | 抗胃壁细胞(PCA)抗体检测试剂（PCA） | 配套医院现有全自动化学发光测定仪SMART 6500使用 |
| 17 |  | 抗内因子(IF)抗体检测试剂(IF) | 配套医院现有全自动化学发光测定仪SMART 6500使用 |
| 18 | 抗核抗体15项检测：抗双链 DNA 抗体、抗核小体抗体、抗核糖体 P蛋白抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-A/Ro 抗体 、抗 SSB 抗体、抗着丝粒 B 抗体 、抗 Scl-70抗体、抗 U1RNP 抗体、抗线粒体 M2 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗 Sm 抗体、抗组蛋白抗体、抗 PM-Scl 抗体、抗增殖细胞核抗原抗体 | 抗核抗体检测试剂盒（ 流式荧光发光法） | 适配医院现有全自动流式荧光化学发光免疫分析仪Mplex-MA1600使用 |
| 19 | 抗核抗体7项检测：抗nRNP/Sm、Sm、SSA、Ro52、SSB、Scl-70、Jo-1 | 抗核抗体谱（IgG）检测试剂盒（免疫印迹法） | 手工或适配医院现有科新印迹仪结果自动判读系统使用 |
| 20 | 荧光原位杂交（快速FISH) | BCR/ABL融合基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 手工配套医院现有生物显微镜（（BX-53F2C））滤光模块使用 单通参数. 红; 激发/发射波长; 553/565. 绿; 激发/发射波长; 495/518. DAPI; 激发/发射波长; 367/452. 三通参数. 激发波长范围; EX395-480-560nm. 分光波长范围; EM440-521-606nm. 发射波长范围; DM410-500-580nm. |
| 21 |  | AML1/ETO融合基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） |  |
| 22 |  | 骨髓增生异常综合征染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法）D7S486/CEP7 |  |
| 23 |  | 骨髓增生异常综合征染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法）D7S522/CEP7 |  |
| 24 |  | 骨髓增生异常综合征染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法）CSF1R/D5S630 |  |
| 25 |  | 骨髓增生异常综合征染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法）EGR1/D5S630 |  |
| 26 |  | 骨髓增生异常综合征染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法）D20S108/CEP8 |  |
| 27 |  | 骨髓增生异常综合征染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法）CEPY/CEPX |  |
| 28 |  | 骨髓增生异常综合征染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法）Yq12/CEPX |  |
| 29 |  | 慢性淋巴细胞白血病染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法）P53/CEP17 |  |
| 30 |  | NUP98（11p15）基因断裂探针试剂 （荧光原位杂交法） |  |
| 31 |  | ABL1(9q34)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） |  |
| 32 |  | ABL2(1q25)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） |  |
| 33 |  | D13S25(13q14）基因缺失探针试剂 （荧光原位杂交法） |  |
| 34 |  | p53/D13S319基因缺失探针试剂（荧光原位杂交法） |  |
| 35 |  | D13S319基因缺失探针试剂（荧光原位杂交法） |  |
| 36 |  | RB1/1q21基因探针试剂（荧光原位杂交法） |  |
| 37 |  | EPOR(19p13)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） |  |
| 38 |  | PDGFRB基因断裂探针试剂（原位杂交法） |  |
| 39 |  | CRLF2基因断裂探针试剂（原位杂交法） |  |
| 40 |  | JAK2基因断裂探针试剂（原位杂交法） |  |
| 41 |  | FGFR1基因断裂探针试剂（原位杂交法） |  |
| 42 |  | CCND1/IGH融合基因探针试剂（原位杂交法） |  |
| 43 |  | MAF/IGH融合基因探针试剂（原位杂交法） |  |
| 44 |  | MAFB/IGH融合基因探针试剂（原位杂交法） |  |
| 45 |  | FGFR3/IGH融合基因探针试剂（原位杂交法） |  |
| 46 |  | CCND3/IGH融合基因探针试剂（原位杂交法） |  |
| 47 |  | IGH基因探针试剂（原位杂交法） |  |
| 48 |  | BCL2/IGH基因探针试剂（原位杂交法） |  |
| 49 |  | MYC基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） |  |
| 50 |  | 膀胱癌细胞染色体及基因异常探针检测试剂盒 |  |

二、资格要求

- 在中华人民共和国境内注册并取得营业执照；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；

- 供应商及其提供的产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

- 本项目不接受联合体；

- 本项目不接受分包或转包；

- 具有相应的医疗器械经营（生产）许可证（备案）和所投产品的医疗器械注册证（备案）。（按国家规定）

- 单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目的，相关响应均无效。

三、时间地点安排

1、遴选文件领取时间：2025年6月18日，上午9：30～11：00时，下午14:00～16：00时。

2、遴选文件领取方式：提交以下材料至上海市嘉定区中心医院老住院大楼7楼采购服务部。

（1）加盖供应商企业印章的《医疗器械经营许可证》、《营业执照》;加盖供应商企业印章的原生产企业的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》、《营业执照》;加盖生产企业印章的生产厂家授权书。委托授权书应明确授权范围和授权时限。

（2）法定代表人授权委托书；

（3）授权人及被授权人身份证复印件（原件备查）；

以上所有资料均需加盖公章。

3、遴选文件递交截止时间：2025年6月23日16：00，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

4、遴选时间：另行通知。

5、特别注意：响应供应商须保证所提交的响应文件、资料的内容真实、完整、有效、一致，如递交虚假的响应文件、资料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。

四、联系方式

联系人：王老师

联系电话：021-67073466

上海市嘉定区中心医院

2025年6月16日

法定代表人证明书

先生/女士现担任          职务，负责全面工作，为我单位的法定代表人。

特此证明。

投标供应商全称：

公章（盖章）

年  月  日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                       的                       单位在下面签字的                  （法定代表人姓名、职务）代表本单位授权           （单位）的在下面签字的                 （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人就           项目的投标事项的谈判、签约、执行、完成，并以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（授权人）签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

单位名称及盖章：

地址：

（请将法定代表人及被授权人身份证正反面扫描件作为本表附件一并扫描并加盖公章）